附件2：全民消防安全知识网络大赛题库

题型：单选题  多选题  选择题

单选题（50道）

1、发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（ A ）

A、119

B、122

C、120

D、911

2、发生火灾后，如何正确报火警（B  ）

A、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小

B、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小，是否有人被困，留下报警人姓名及联系方式

C、告知着火方位后迅速挂断电话，返回火场

3、单位发生火灾，你首先应（ A ）

A、及时拨打119火警电话并通知单位消防负责人

B、先自行扑救，救不了时再报火警

C、只拨打单位内部报警电话，不拨打119火警电话

4、谎报火警是违法行为。谎报火警的，最高可以处（D）日拘留

A、3

B、5

C、8

D、10

5、公安消防队扑救火灾是否收取费用（ D ）

A、收取成本费用

B、按照出动车辆数和扑救时间收费

C、对单位收费，对个人不收费

D、不收取任何费用

6、发现火灾隐患和消防安全违法行为，可以拨打火灾隐患举报电话（A），向当地公安消防部门进行举报

A、96119

B、12580

C、12315

D、10086

7、个人损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占、遮挡消火栓的，处（ A ）处罚

A、警告或五百元以下罚款

B、十日以下行政拘留

C、劳动教养

8、发现消防通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行为最正确（B）

A、带一伙人去强行破拆

B、向公安机关消防机构举报

C、视而不见

9、遇到消防车执行灭火或抢险救援任务时，社会车辆及行人应当（A ）

- 靠边让行

- 穿插其中

- 超越消防车

10、抽烟时应该注意（A）

A、不躺在床上或沙发上吸烟，不乱扔烟头

B、只要在床头或茶几上摆上烟灰缸，可以躺在床上或沙发上吸烟

C、烟头已经不冒烟了，可以把烟头扔在纸篓里

11、烟头中心温度可达（C），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点。若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引发火灾。

A、100-200℃

B、200-300℃

C、700-800℃

12、室内装修装饰不宜采用以下哪类材料（A ）

A、聚氨酯泡沫

B、石膏板

C、复合木地板

13、购买烟花爆竹时，以下哪一项是正确的选择（ C ）

A、购买便宜的

B、购买火焰大、响声大的

C、在正规销售点购买合格的产品

14、儿童燃放烟花爆竹时，正确的做法是（  A）

A、由大人看护，到指定的燃放地点燃放

B、只要有大人看护就行，不必到指定的燃放地点燃放

C、不需要大人看护，只要到指定的燃放地点燃放即可

15、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（ C ）

A、上部

B、中部

C、根部

16、用灭火器进行灭火的最佳位置是（ C ）
A、下风位置

B、离起火点10米以上的位置

C、距离起火点3-5米的上风或侧风位置

17、电熨斗是家庭生活中常用的家用电器。以下哪一项做法是错误的（ C ）

A、电熨斗不能与其它家用电器合用一个插座，也不要与其它大功率电器同时使用

B、熨烫衣服间歇时，要将电熨斗竖立放置或放在熨斗架上

C、熨烫衣物时，临时有事离开一会儿，不用拔掉电熨斗的电源插头

18、扑救火灾最有利的阶段是 (A  )

A、火灾初起阶段

B、火灾发展阶段

C、火灾猛烈燃烧阶段

19、为做到防患于未然，以下哪一项是正确的选择（  A）

A、制定家庭疏散预案并进行演练，熟悉居住建筑的安全出口并设计好最佳逃生路线

B、火灾是小概率，没有必要制定家庭疏散预案

C、对周围的环境十分熟悉，发生火灾后，怎么跑都能逃生，所以不用演练

20、单位或家庭装修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（C ）

A、保持湿度

B、保持恒温

C、保持通风

21、检查煤气等燃气灶具是否漏气应该采取的正确方法是（C  ）

A、用鼻子闻

B、用火试

C、用肥皂水刷到软管和接口处检查

22、当打开房门闻到很浓的燃气气味时，要迅速（ B），防止引发爆燃事故

A、打开电灯查找漏气部位

B、打开门窗通风

C、点火查看

23、家庭中使用燃气设施和用具时，正确的做法是（ C ）

A、自行更换、拆改燃气的管道

B、燃气使用完毕后不用关闭总阀门

C、经常检查燃气灶具及管道，不擅自安装、拆改

D、使用液化气罐时罐内残留的液体可以倒在下水道里

24、外出旅游入住宾馆酒店时，首先应当做什么（  A）

A、留心阅读房门后张贴的逃生路线图并察看安全出口位置

B、去酒店的厨房察看食品卫生情况

C、去了解服务员是否进行过安全培训

25、电脑着火了,正确的做法是（B ）

A、迅速往电脑上泼水灭火

B、拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C、用泡沫灭火器扑救

26．普通农村居民家庭应配备哪种消防器材(  A )
A、沙土、水缸、水桶

B、逃生绳

C、防毒面具

27、在农村日常生活中，以下哪一项做法是错误的（  C）

A、房屋周围不堆放秸秆、麦草等易燃物

B、教育孩子不玩火，外出时，不将孩子单独锁在家中

C、用柴火做饭时，为了方便，将大量柴草堆放在灶台和厨房周围

28、安全使用燃气，以下哪一项做法是错误的 ( A  )

A、家中煲汤时，可出去买菜或长时间在客厅看电视

B、使用完后要关闭燃气阀门

C、烧水做饭时厨房不离人

29、在火灾中，跳楼逃生相对安全的楼层是（B ）

A、五层以下楼房均可

B、楼房两层以下，且室外地面为花园草坪等非硬化地面

C、所有楼层都可以

30、（ A ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务

A、任何单位和个人

B、单位保安

C、消防官兵

D、公安民警

31、任何单位和（ B ）都有参加有组织的灭火工作的义务

A、个人

B、成年人

C、男性公民

D、所有人包括中小学生

32、根据我国《刑法》规定，放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，最高可处（  C）

A、有期徒刑十年

B、无期徒刑

C、死刑

33、夏季气温炎热，要注意避免发生汽车火灾。以下哪一项做法是不正确的（A  ）

A、在汽车内放塑料打火机、摩丝、空气清新剂等受热会产生爆炸起火的物品

B、车上放置灭火器

C、定期检查汽车电路、油路

34、家长要教育孩子不玩火。以下哪一项做法是正确的（ B ）

A、教幼儿学会如何使用火柴

B、告诉孩子玩火的危害，并将火柴、打火机放在孩子够不到的地方

C、孩子玩火时要有大人陪伴

35．使用液化气或煤气，一定要养成( A  )的习惯
A、先点火、后开气

B、先开气、后点火

C、同时开气点火

36、发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是( B)

A、看得清地上有无障碍物

B、燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小，可降低中毒几率

C、以免碰着别人

37、油锅起火，不正确的扑救方法是(  B )

A、立刻关闭气源

B、用水泼灭

C、用锅盖闷灭

D、将切好的蔬菜等倒入锅内闷灭

38、进入公共场所时，应该（  A ）

A、注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向

B、记住入口，发生火灾时原路返回

39、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( B  )
A、纵火罪

B、失火罪

C、玩忽职守罪

40、我国每年的“119”消防宣传活动日是(  A ）
A、11月9日

B、1月19日

C、9月11日

41、发生火灾时，不得组织（ B  ）扑救火灾

A、女青年

B、未成年人

C、军人

42、乘坐公共交通工具时，一旦发生火灾（A  ）

A、寻找最近的门窗等出口逃生，迅速离开车厢并远离起火车辆

B、所有人都从车门逃生

C、不用慌张，按顺序慢慢走

43、遇到火灾时，正确的做法是（ A ）

A、沉着、冷静，迅速正确逃生

B、不用着急，等待消防队救援

C、迅速坐电梯逃生

44、如果睡觉时被烟火呛醒，正确的逃生方法是（ A ）

- 立即寻找逃生通道，迅速逃生

- 往床底下钻

- 穿好衣服再走

45、营业场所在营业期间，下列哪种做法是错误的（ A ）

A、锁住安全出口

B、在安全出口处设置疏散指示标志

C、当人数超过规定时，限制进入人数

46、火灾致人死亡的最主要原因是（ A  ）

A、吸入有毒烟气窒息死亡

B、直接被火烧死

C、人员拥挤致死

D、跳楼或惊吓致死

47、高层建筑失火时，正确的做法是（ A  ）

A、从疏散通道逃离

B、乘坐电梯逃离

C、跳楼逃生

48、遇到火灾，要迅速向（ A  ）逃生

A、安全出口的方向

B、顺着人流的方向

49、歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场等公众聚集场所，在投入使用、营业前，应当向当地（ A ）申请消防安全检查，检查合格后方可投入使用、营业

A、公安机关消防机构

B、工商行政管理机关

C、安监部门

50、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的（C  ）

A、就地打滚压灭火苗

B、用厚重衣物覆盖压灭火苗

C、边跑边用手拍打

多选题（20道）

51、为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（ABC  ）

A、商市场、影剧院等人员密集场所

B、公共交通工具

C、加油站

D、公园

52、家庭宜配备以下哪些消防器材（ABC  ）

A、手提式灭火器

B、救生缓降器或逃生绳

C、强光手电筒、简易防烟面罩

D、消防水枪、水带

53、下列哪些行为是消防违法行为（ ABC ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C、损坏公共消防设施

D、无照经营

54、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的（ ABC ）

A、不乱接乱拉电线，不超负荷用电

B、及时更换老化电器设施和线路

C、外出时要关闭电源开关

D、尽量减少电灯的开关次数

55、下列哪些选项是家庭应该采取的消防安全措施（ ABD ）

A、配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法

B、制定家庭健身计划

C、绘制家庭逃生疏散路线

D、经常检查和消除家庭火灾隐患

56、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ABC  ）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温

C、发出求救信号等待救援

D、打开房门冲出去

57、单位要对员工进行消防安全培训，使每位员工具备以下能力（ABCD  ）

A、会检查和消除火灾隐患

B、会报火警

C、会扑救初起火灾

D、会逃生自救，人员密集场所工作人员会组织人员疏散逃生

E、会开消防车

58、下列哪些场所禁止燃放烟花爆竹（ACD  ）

A、房屋的屋顶、阳台、窗口

B、在室外空旷的地点等指定区域

C、商市场、宾馆、影剧院、歌舞厅等人员密集场所

D、有外墙保温材料的高层建筑附近

59、对于消防器材和设施，我们应该（ BCD ）

A、火灾很少发生，消防设施一般很少用到，在周围可以堆放物品

B、不埋压、圈占、遮挡消防器材设施

C、定期维护和保养

D、不挪作它用

60、下列哪些物品是不允许在公共交通工具上携带的易燃易爆危险品（BCD  ）

A、蒸馏水

B、汽油、煤油

C、酒精、油漆

D、炸药、雷管

61、报警人或知情人应协助消防人员开展以下哪些工作（ABC  ）

- 引导消防车辆、人员到达火灾现场

- 介绍起火位置（建筑）的有关情况和有无人员被困

- 介绍周边可利用的消防水源

- 与消防员一起进入火场灭火救人

62、进入公共场所，应注意观察哪些部位，以便于发生火灾时能够紧急逃生（ ABC ）

- 进出口位置

- 安全出口

- 疏散楼梯

- 电梯

63、家中使用电暖器等大功率电器时，以下哪些做法是错误的（ACD  ）

A、靠近床铺，这样可以保证有效取暖

B、离床铺、窗帘、沙发等可燃物要保持一米以上

C、把衣物直接放在电暖器上烘烤

D、为保持室内温度，出门时开着电暖器

64、加油站是易燃易爆危险场所。以下哪些做法是错误的（ ABC ）

- 在加油站吸烟、打手机

- 机动车在没有熄火的情况下进行加油

- 加油站内动用明火要严格执行相关管理规定

65、以下哪些项属于高层建筑火灾的特点（ABC  ）

A、火势蔓延快，电梯井、管道井容易形成“烟囱效应”

B、高层建筑比较高，发生火灾后人员疏散困难，易造成人员伤亡

C、建筑内易燃、可燃材料多，着火后燃烧猛烈，易造成人员中毒死亡

D、容易引发爆炸事故

66、进行家庭装修时，以下哪些做法是正确的（ABD）

A、注意用电安全，电气线路进行穿管保护

B、装修使用的油漆、涂料要远离火源，室内保持良好通风

C、按照自己的装修设计需求私自改动煤气管道

D、及时打扫施工现场，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品

67、家里发生大火时，错误的做法是（AC  ）

A、赶紧收拾家里值钱的东西，尽量带走，减少损失

B、不贪恋财物，立即逃生，并迅速报火警

C、坚守家中灭火，不逃生

68、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的（ABC  ）

A、选择逃生通道自救

B、结绳下滑自救

C、向外界求救

D、乘坐电梯逃生

69、面对火灾，哪些是正确的选择（ ABC ）

A、不乘普通电梯

B、不轻易跳楼

C、不贪恋财物

D、不迅速报警

70、发生火灾后沿疏散通道逃生时，以下哪些做法是错误的（  BC）

- 沿疏散通道右侧有序快走

- 沿疏散通道猛跑

- 疏散时大声喊叫

判断题：（30道）

71、任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警（A）

A、正确

B、错误

72、公共场所室内装修装饰是否可采用聚氨酯泡沫塑料（ B ）

A、可以

B、不可以

73、进入公共场所、乘坐公共交通工具时，严禁携带易燃易爆危险品（ A ）

A、正确

B、错误

74、严禁采用拖、拉、抛、滚的方式装卸和搬运易燃易爆化学物品（ A ）

A、正确

B、错误

75、电气线路着火时，可用泼水的方法进行灭火（B）

A、正确

B、错误

76、学校和单位要定期组织逃生疏散演练（A  ）

A、应该

B、没有必要

77、消防车、消防艇前往执行火灾扑救任务或者应急救援任务时，同样受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制（ B ）

A、正确

B、错误

78、居民小区在没有车位的情况下，机动车可以停在消防通道上（B  ）

A、正确

B、错误

79、居（村）民委员会应制定居民防火公约，居民都应自觉遵守（A  ）

A、正确

B、错误

80、在火灾或日常生活中，如被烧、烫伤，最有效的应急办法是采用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施（A  ）

A、正确

B、错误

81、楼道防火门应保持常开状态（ B ）

A、正确

B、错误

82、市政消火栓可用于火灾扑救之外的生产用水（B  ）

A、正确

B、错误

83、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不能投入使用、营业（ A ）

A、正确

B、错误

84、可以锁闭一些日常没人通行的疏散通道和安全出口（B  ）

A、正确

B、错误

85、如果火势较大，为了逃命可以从高楼跳下逃生（B ）

A、正确

B、错误

86、学生可以在宿舍内自己拉电线、灯头、插座（B ）

A、正确

B、错误

87、谎报火警最高可以处十日拘留（ A）

A、正确

B、错误

88、油锅起火时，要迅速用水进行扑救（B ）

A、正确

B、错误

89、在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍（A ）

A、正确

B、错误

90、一旦着火，如火势较小，不用报火警（B）

A、正确

B、错误

91、阳台上不能堆放易燃可燃杂物（  A）

A、正确

B、错误

92、居民楼道内可以放置自行车等物品（ B ）

A、正确

B、错误

93、宾馆、饭店、商市场、歌舞厅等人员密集场所营业期间，安全出口的安全门禁止锁闭（ A）

A、正确

B、错误

94、擅自挪用、拆除消防设施是否违法（A）

A、违法

B、不违法

95、为了家里或宿舍内的整洁，可以将电源线、电源插座埋在地毯下（B ）

A、正确

B、错误

96、发生火灾后，为尽快恢复生产、减少损失，受灾单位或个人不必经任何部门同意，可以清理或变动火灾现场（ B ）

A、正确

B、错误

97、电视机着火用湿毛毯、棉被覆盖时，人要站在电视机的侧面或后方（A  ）

A、正确

B、错误

98、下面的消防安全标志图案代表的是“禁带火种” ( A  )

A、正确

B、错误

99、下面的消防安全标志图案代表的是“安全出口” (   A)

A、正确

B、错误

100、下面的消防安全标志图案代表的是“严禁烟火” ( A  )

A、正确

B、错误

注：单选题：50道，多选题：20道，判断题：30道，合计100道题

每人随机抽取10道问题回答，其中6道单选，1道多选，3道判断题。

全民消防安全知识竞赛试题答案

| 序号 | 答案 | 序号 | 答案 | 序号 | 答案 | 序号 | 答案 | 序号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 21 | C | 41 | B | 61 | ABC | 81 | B |
| 2 | B | 22 | B | 42 | A | 62 | ABC | 82 | B |
| 3 | A | 23 | C | 43 | A | 63 | ACD | 83 | A |
| 4 | D | 24 | A | 44 | A | 64 | AB | 84 | B |
| 5 | D | 25 | B | 45 | A | 65 | ABC | 85 | B |
| 6 | A | 26 | A | 46 | A | 66 | ABD | 86 | B |
| 7 | A | 27 | C | 47 | A | 67 | AC | 87 | A |
| 8 | B | 28 | A | 48 | A | 68 | ABC | 88 | B |
| 9 | A | 29 | B | 49 | A | 69 | ABC | 89 | A |
| 10 | A | 30 | A | 50 | C | 70 | BC | 90 | B |
| 11 | C | 31 | B | 51 | ABC | 71 | A | 91 | A |
| 12 | A | 32 | C | 52 | ABC | 72 | B | 92 | B |
| 13 | C | 33 | A | 53 | ABC | 73 | A | 93 | A |
| 14 | A | 34 | B | 54 | ABC | 74 | A | 94 | A |
| 15 | C | 35 | A | 55 | ACD | 75 | B | 95 | B |
| 16 | C | 36 | B | 56 | ABC | 76 | A | 96 | B |
| 17 | C | 37 | B | 57 | ABCD | 77 | B | 97 | A |
| 18 | A | 38 | A | 58 | ACD | 78 | B | 98 | A |
| 19 | A | 39 | B | 59 | BCD | 79 | A | 99 | A |
| 20 | C | 40 | A | 60 | BCD | 80 | A | 100 | A |